招标任务书

一、招标项目的内容、技术要求

1、项目名称：胃癌新型生物标志物基因检测

2、项目内容：本单位相关课题组承担的科技部国家重点研发计划，中医药现代化研究分课题(2017YFC1700605)《基于健脾为主的中医药辨证方案提高胃癌根治术后无病生存率的临床及机制研究》中的部分研究内容：胃癌根治术病例以及部分中药干预后病例的肿瘤相关基因变异情况分析、肿瘤突变负荷计算和微卫星不稳定性计算以及有害的可遗传胚系变异检测。

3、技术要求：使用高通量测序技术（NGS），对招标方样本库内样本分离、建库、测序及全套生物信息分析，给出每例病例科研形式的检测报告；并对检测所有样本的数据进行汇总，给出总体数据报告。

4、技术和质量要求细则：

1）检测的目标基因应包括但不仅限于下列：

- 目前常见的实体瘤相关治疗靶点基因；

- 放化疗相关基因；

- 肿瘤遗传易感基因；

- 其他肿瘤相关基因（包括用药靶点上下游基因，表观遗传调控基因，预

后预测相关基因；

- 融合基因检测；

- EBV,H.pylori等胃癌相关病毒检测

- 肿瘤基因变异丰度

2）对招标方提供的样品进行核酸提取和质量检测；

- 肿瘤组织样本提取的基因组DNA；

- 血样进行白细胞分离后提取的DNA；

- 血样进行血浆分离后提取的cfDNA；

3）对通过质量检测的样品进行文库构建和文库质量检测；

4）使用高通量测序技术进行测序，具体要求的数据量为：

- 每份肿瘤组织样本提供平均有效测序深度为1000X；

- 每份血样分离的白细胞提供平均有效测序深度为100X；

- 每份血样分离的血浆提供平均有效测序深度为5000X；

5）针对高通量测序所得数据进行数据处理和生物信息学分析。

二、招标预算

本项目预算控制金额为人民币柒拾伍万元整（¥750,000.00），超出此预算控制金额的投标报价将导致其投标无效。

三、投标人资质要求

本次招标对潜在投标人进行资格预审，资格预审申请人须同时满足以下条件：

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

2、具备《企业法人营业执照》、《税务登记证》等证件并提交复印件。

3、提供经过年审合格的工商营业执照副本复印件(加盖公章)，如果正在办理年审，则需办证机构出具有关证明。

4、注册资金必须在50万元及以上。

5、有良好的财务状况、银行信用和商业信誉（并提供相应的证明文件）。

6、不接受联合体应答。

四、保密要求

1、由招标人提供给投标人的所有材料，均被视为保密的，不得泄露给除招标人或其指定的代表之外的第三方，无论本合同因何种原因终止，本条款一直约束投标人。

2、招标人所有提交给投标人的样本及相关的资料，都属于招标人的财产。

3、投标人在履行合同过程中所获得的任何内部数据资料，未经招标人同意，不得向第三方透露（上级主管机关检查工作需要除外）。

4、投标人实施检验的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定。

五、时间地点安排

1、 招标文件领取时间：2018年8月17日至2018年8月24日工作日8:00至11:00，13:30至17:00（北京时间）

2、有关此次招标邀请事宜，可按下列地址以书面形式向肿瘤一科查询。

上海中医药大学附属龙华医院肿瘤一科

地址：上海宛平南路725号11号楼13楼

电话：021-64385700-8138

联系人：朱老师

3、领取招标文件时，提供以下证明文件：

1）法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书；

2）有效的营业执照副本、税务登记证副本（国税、地税）、组织机构代码证副本的复印件（加盖公章）。

3）投标人资质要求的3）至6）项内容，及投标人认为需提供的其他相关材料。

六、招标结果公示

上海中医药大学附属龙华医院官网